[image: image1.png]



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ 
СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 
НА Ру ( 10 МПа (( 100 кгс/см2)

ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17379-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

	ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ НА Ру ( 10 МПа (( 100 кгс/см2)
ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ

Конструкция и размеры

Seamless welded steel pipeline components 
for Pn ( 10 MPa (( 100 kgf/cm2). 
Elliptical pipe seals. Design and dimensions
	ГОСТ 
17379-83*

Взамен

ГОСТ 17379-77


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1983 г. № 6712 срок действия установлен

с 01.01.85
до 01.01.90

* Переиздание (июль 1986 г.) с Изменением № 1, 
утвержденным в декабре 1984 г.; Пост. № 4187 от 10.12.84 (ИУС № 3-85).

Изменение № 2 ГОСТ 17379-83 детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру ( 10 МПа (( 100 кгс/см2). Заглушки эллиптические. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.06.89 № 1870

Дата введения 01.01.90
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные приварные эллиптические заглушки на Ру ( 10 МПа (( 100 кгс/см2).

2. Основные параметры заглушек - по ГОСТ 17380-83.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

[image: image2.png](V)

> srmer=y

Dy





Размеры, мм

	Условный проход Dy
	Наружный диаметр Dн
	Н
	s
	Условное давление Ру, МПа (( кгс/см2), не более
	Масса, кг, не более

	
	
	
	
	Транспортируемые вещества
	

	
	
	
	
	неагрессивные
	среднеагрессивные
	пар и горячая вода
	

	25
	32
	15
	2,0
	10,0 (100)
	-
	10,0 (100)
	0,1

	
	
	
	3,0
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)*
	0,1

	32
	38
	20
	2,0
	10,0 (100)
	-
	10,0 (100)
	0,1

	
	
	
	3,0
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)*
	0,1

	40
	45
	25
	2,5
	10,0 (100)
	2,5 (25)
	10,0 (100)
	0,1

	
	
	
	4,0
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)*
	0,2

	50
	57
	30
	3,0
	10,0 (100)
	4,0 (40)
	10,0 (100)
	0,2

	
	
	
	5,0
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)*
	0,3

	65
	76
	40
	3,5
	10,0 (100)
	4,0 (40)
	10,0 (100)
	0,4

	
	
	
	6,0
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)*
	0,5

	80
	89
	45
	3,5
	10,0 (100)
	4,0 (40)
	6,3 (63)
	0,6

	
	
	
	8,0
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	0,9

	100
	108
	50
	4,0
	10,0 (100)
	4,0 (40)
	6,3 (63)
	0,7

	
	
	
	8,0
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	1,3

	125
	133
	55
	4,0
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	0,9

	
	
	
	8,0
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	2,0

	150
	159
	65
	4,5
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	1,5

	
	
	
	8,0
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	2,3

	200
	219
	75
	8,0
	10,0 (100)
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	4,6

	
	
	
	10,0
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	5,1

	250
	273
	85
	8,0
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	5,6

	
	
	
	12,0
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	9,2

	300
	325
	100
	10,0
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	10,6

	
	
	
	12,0
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	8,0 (80)
	12,7

	350
	377
	115
	9,0
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	15,1

	
	
	
	12,0
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	19,8

	
	
	
	16,0
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	26,0

	400
	426
	125
	8,0
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	15,4

	
	
	
	10,0
	6,3 (63)*
	4,0 (40)*
	4,0 (40)*
	19,0

	
	
	
	12,0**
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	22,0

	
	
	
	16,0
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	8,0 (80)
	29,3

	500
	530
	150
	10,0
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	25,0

	
	
	
	16,0**
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	40,0

	
	
	
	20,0**
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	8,0 (80)
	50,0


Примечания:

1. Условные давления, указанные в графе «пар и горячая вода», относятся только к деталям трубопроводов, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора СССР.

2. Заглушки, условное давление которых отмечено знаком *, предназначены для особых условий эксплуатации, указанных в п. 1.1г ГОСТ 17380-83.

3. Заглушки, толщина стенки которых отмечена знаком **, изготавливаются только из стали 09Г2С.

4. Масса указана для справок.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Пример условного обозначения заглушки Dн = 530 мм, s = 10 мм из стали 20:

Заглушка 530×10 ГОСТ 17379-83.

То же, из стали 09Г2С:

Заглушка 530×10-09Г2С ГОСТ 17379-83.

То же, из стали 10Г2 для трубопроводов пара и горячей воды:

Заглушка П 530×10-10Г2 ГОСТ 17379-83.
4. Технические требования - по ГОСТ 17380-83.

5. Коды ОКП приведены в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

КОДЫ ОКП
1. Коды ОКП заглушек неагрессивных и среднеагрессивных сред должны соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1
	Обозначение заглушки
	Коды ОКП заглушек из стали

	
	20
	10Г2
	09Г2С

	
	Код ОКП
	КЧ
	Код ОКП
	КЧ
	Код ОКП
	КЧ

	Заглушка эллиптическая
	32×2,0
	14 6851 0100
	07
	14 6851 2000
	05
	14 6851 2200
	02

	
	32×З,0
	14 6851 0102
	08
	14 6851 2002
	03
	14 6851 2202
	08

	
	38×2,0
	14 6851 0104
	06
	14 6851 2004
	01
	14 6851 2204
	06

	
	38×3,0
	14 6851 0106
	04
	14 6851 2006
	05
	14 6851 2206
	04

	
	45×2,5
	14 6851 0108
	02
	14 6851 2008
	08
	14 6851 2208
	02

	
	45×4,0
	14 6851 0110
	08
	14 6851 2010
	03
	14 6851 2210
	08

	
	57×3,0
	14 6851 0112
	06
	14 6851 2012
	01
	14 6851 2212
	06

	
	57×5,0
	14 6851 0114
	04
	14 6851 2014
	02
	14 6851 2214
	04

	
	76×3,5
	14 6851 0116
	02
	14 6851 2016
	08
	14 6851 2216
	02

	
	76×6,0
	14 6851 0118
	00
	14 6851 2018
	06
	14 6851 2218
	00

	
	89×3,5
	14 6851 0120
	06
	14 6851 2020
	01
	14 6851 2220
	06

	
	89×8,0
	14 6851 0122
	04
	14 6851 2022
	00
	14 6851 2222
	04

	
	108×4,0
	14 6851 0124
	02
	14 6851 2024
	08
	14 6851 2224
	02

	
	108×8,0
	14 6851 0126
	00
	14 6851 2026
	06
	14 6851 2226
	00

	
	133×4,0
	14 6851 0128
	09
	14 6851 2028
	04
	14 6851 2228
	09

	
	133×8,0
	14 6851 0130
	04
	14 6851 2030
	07
	14 6851 2230
	04

	
	159×4,5
	14 6851 0132
	02
	14 6851 2032
	08
	14 6851 2232
	02

	
	159×8,0
	14 6851 0134
	00
	14 6851 2034
	06
	14 6851 2234
	00

	
	219×8,0
	14 6851 0136
	09
	14 6851 2036
	04
	14 6851 2236
	09

	
	219×10,0
	14 6851 0138
	07
	14 6851 2038
	02
	14 6851 2238
	07

	
	273×8,0
	14 6851 0140
	02
	14 6851 2040
	08
	14 6851 2240
	02

	
	273×12,0
	14 6851 0142
	00
	14 6851 2042
	06
	14 6851 2242
	00

	
	325×10,0
	14 6851 0144
	09
	14 6851 2044
	04
	14 6851 2244
	09

	
	325×12,0
	14 6851 0146
	07
	14 6851 2046
	02
	14 6851 2246
	07

	
	377×9,0
	14 6851 0148
	05
	14 6851 2048
	00
	14 6851 2248
	05

	
	377×12,0
	14 6851 0150
	00
	14 6851 2050
	06
	14 6851 2250
	00

	
	377×16,0
	14 6851 0152
	09
	14 6851 2052
	04
	14 6851 2252
	09

	
	426×8,0
	14 6851 0154
	07
	14 6851 2054
	02
	14 6851 2254
	07

	
	426×10,0
	14 6851 0156
	05
	14 6851 2056
	00
	14 6851 2256
	05

	
	426×12,0
	-
	-
	-
	-
	14 6851 2258
	03

	
	426×16,0
	14 6851 0158
	03
	14 6851 2058
	09
	14 6851 2259
	02

	
	530×10,0
	14 6851 0160
	09
	14 6851 2060
	04
	14 6851 2260
	09

	
	530×16,0
	-
	-
	-
	-
	14 6851 2261
	08

	
	530×20,0
	-
	-
	-
	-
	14 6851 2262
	07


2. Коды ОКП заглушек для трубопроводов пара и горячей воды должны соотвётствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2
	Обозначение заглушки
	Коды ОКП заглушек для трубопроводов пара и горячей воды из стали

	
	20
	10Г2
	09Г2С

	
	Код ОКП
	КЧ
	Код ОКП
	КЧ
	Код ОКП
	КЧ

	Заглушка эллиптическая
	32×2,0
	14 6851 0800
	00
	14 6851 2100
	02
	14 6851 2300
	07

	
	32×3,0
	14 6851 0802
	09
	14 6851 2102
	00
	14 6851 2302
	05

	
	38×2,0
	14 6851 0804
	07
	14 6851 2104
	09
	14 6851 2304
	03

	
	38×3,0
	14 6851 0806
	05
	14 6851 2106
	07
	14 6851 2306
	01

	
	45×2,5
	14 6851 0808
	03
	14 6851 2108
	05
	14 6851 2308
	06

	
	45×4,0
	14 6851 0810
	09
	14 6851 2110
	00
	14 6851 2310
	05

	
	57×3,0
	14 6851 0812
	07
	14 6851 2112
	0.9
	14 6851 2312
	03

	
	57×5,0
	14 6851 0814
	05
	14 6851 2114
	07
	14 6851 2314
	01

	
	76×3,5
	14 6851 0816
	03
	14 6851 2116
	05
	14 6851 2316
	03

	
	76×6,0
	14 6851 0818
	01
	14 6851 2118
	03
	14 6851 2318
	08

	
	89×3,5
	14 6851 0820
	07
	14 8651 2120
	09
	14 6851 2320
	03

	
	89×8,0
	14 6851 0822
	05
	14 6851 2122
	07
	14 6851 2322
	01

	
	108×4,0
	14 6851 0824
	03
	14 6851 2124
	05
	14 6851 2324
	00

	
	108×8,0
	14 6851 0826
	01
	14 6851 2126
	03
	14 6851 2326
	08

	
	133×4,0
	14 6851 0828
	07
	14 6851 2128
	01
	14 6851 2328
	06

	
	133×8„0
	14 6851 0830
	05
	14 6851 2130
	07
	14 6851 2330
	01

	
	159×4,5
	14 6851 0832
	03
	14 6851 2132
	05
	14 6851 2332
	08

	
	159×8,0
	14 6851 0834
	01
	14 6851 2134
	03
	14 6851 2334
	08

	
	219×8,0
	14 6851 0836
	04
	14 6851 2136
	01
	14 6851 2336
	06

	
	219×10
	14 6851 0838
	08
	14 6851 2138
	00
	14 6851 2338
	04

	
	273×8,0
	14 6851 0840
	03
	14 6851 2140
	05
	14 6851 2340
	05

	
	273×12,0
	14 6851 0842
	01
	14 6851 2142
	03
	14 6851 2342
	08

	
	325×10,0
	14 6851 0844
	01
	14 6851 2144
	01
	14 6851 2344
	06

	
	325×12,0
	14 6851 0846
	08
	14 6851 2146
	08
	14 6851 2346
	04

	
	377×9,0
	14 6851 0848
	06
	14 6851 2148
	08
	14 6851 2348
	02

	
	377×12,0
	14 6851 0850
	01
	14 6851 2150
	03
	14 6851 2350
	08-

	
	377×16,0
	14 6851 0852
	09
	14 6851 2152
	01
	14 6851 2352
	06

	
	426×8,0
	14 6851 0854
	08
	14 6851 2154
	0,5
	14 6851 2354
	04

	
	426×10,0
	14 6851 0856
	06
	14 6851 2156
	08
	14 6851 2356
	02

	
	426×12,0
	-
	-
	-
	-
	14 6851 2358
	00

	
	426×16,0
	14 6851 0858
	04
	14 6851 2158
	06
	14 6851 2360
	06

	
	530×10,0
	14 6851 0860
	06
	14 6851 2160
	01
	14 6851 2362
	04

	
	530×16,0
	-
	-
	-
	-
	14 6851 2364
	02

	
	530×20,0
	-
	-
	-
	-
	14 6851 2366
	00


(Измененная редакция, Изм. № 1).
