СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА

ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ

(РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНЫЕ)
РЯДЫ
ГОСТ 28338-89
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

УДК 621.643.4 : 006.354                                                                                    Группа Г10

Соединения трубопроводов и арматура

ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ

(РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНЫЕ)

Ряды
Tube connections and fitting.

Conventional passages (nominal sizes).

Series
ГОСТ

28338-89
ОКП 37 0000, 41 9300

Дата введения 01.01.91
Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов и арматуру и устанавливает ряд значений условных проходов (номинальных размеров), а также их обозначения,
Стандарт не распространяется на системы кондиционирования воздуха и вентиляции.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм, № 1).

1. Под условным проходом (номинальным размером) понимают параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры.
Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах.
2. Значения условного прохода (номинального размера) следует выбирать из ряда:

2,5 
12
50
160*
450
4200
2600** 

3
15
63
175*
500
1400
2800

4
16*
65
200
600
1600
3000

5
20
80
250
700
1800 
3200**

6
25
100
300
800
2000
3400

8
32
125
350
900
2200
3600**

10
40
150
400
1000
2400
3800**







4000

* Допускается применять только для гидравлических и пневматических устройств.

** Для арматуры общего назначения применять не допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Условный проход (номинальный размер) следует указывать с помощью обозначения DN и числового значения, выбранного из ряда. Например, условный проход (номинальный размер 200)должен обозначаться: DN 200.

3. В арматуре и соединениях трубопроводов, производство которых освоено до введения в действие настоящего стандарта, допускается применять обозначение условного прохода (номинального размера) Dу.
